	[image: image1.png]



	CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DEL GAS RADON

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI




Nome: MONTEMURRO EMANUELE   Indirizzo: via Zuretti n° 55/A      Milano   CAP. 20125

Abitazione  ( casa di corte  ( appartamento   ( villetta             costruita nel 2005

Piano del locale   ( interrato  ( seminterrato  ( piano terra  ( primo piano  ( superiore al primo

Tipo locale          ( camera da letto   ( cucina   ( soggiorno   ( taverna

Presenza del vespaio areato  ( si  ( no  ( non so          

Rivelatore tipo elettrete E-PERM in configurazione ad alta sensibilità SST    codice: SHX 995

Inizio misura: 09/01/ 2016  ore 15.30   Fine misura:   16/01/ 2016 ore 08.30   

Concentrazione radon  69 Bq/m3       incertezza  ( 12 Bq/m3      

Il valore della concentrazione di radon  riscontrato  nell’abitazione è risultato:

 ( al di sotto       ( al di sopra

del limite stabilito dalla Direttiva della Comunità Europea (1990/143/EURATOM) recepito dalla  normativa italiana, ossia di 400 Bq/ m3 (inteso come valore medio annuale) per le costruzioni già esistenti e di 200 Bq/m³ come valore di progetto per gli edifici di nuova costruzione.

Quindi, l’indagine conoscitiva preliminare finalizzata a fornire indicazioni sulla concentrazione di radon nell’abitazione ha stabilito che:

( L’abitazione non è da ritenersi a rischio radon. Essendo la misura stata effettuata nel periodo invernale quando le concentrazioni di radon sono più elevate, è lecito ipotizzare che ciò sarebbe riconfermato anche da indagini integrate in un anno, come raccomandato dalla normativa sopra citata. E’ comunque buona regola arieggiare frequentemente l’abitazione, soprattutto nei locali dove si soggiorna maggiormente, ossia la camera da letto ed il soggiorno.

· I valori di concentrazione rivelati, essendo superiori ai valori limite, richiedono misurazioni più approfondite. Infatti effettuando indagini integrate in un anno il valore medio registrato potrebbe rientrare nei limiti indicati dalla normativa e quindi non sarebbe necessario nessun intervento. In caso contrario occorre intervenire con opportune opere di risanamento.

Data……………………             prof. Valter Giuliani…………………………………..

